## Cadre DQE TANGUE
PROJET DE CONSTRUCTION/AMENAGEMENT DU POSTE DE KABO
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIFTRAVAUX DE CONSTRUCTION DU NOUVEAU POSTE DE TANGUE
N° | DESIGNATIONS | UNITE | QUANTITE | PRIX UNITAIRE (FCFA) | MONTANT TOTAL (FCFA)
I | TRAVAUX PREPARATOIRES
1.1 | Installation et repli du chantier | Ens | 1 |  | 0
1.3 | Implantation de l'ouvrage | m2 | 97.4 |  | 0
| TOTAL 100 |  |  |  | 0
II | TERRASSEMENT
2.1 | Fouille en puits | m3 | 16.896 |  | 0
2.2 | Fouille en rigole | m3 | 35.424 |  | 0
2.3 | Remblais provenant des fouilles | m3 | 26.16 |  | 0
2.4 | Remblais d'apport en sable siliteux ou graveleux latéritique avec compactage | m3 | 76.44 |  | 0
| Sous total Terrassement |  |  |  | 0
III | MACONNERIE
3.1 | Mur de fondation en agglos de 15 pleins | m² | 89.1 |  | 0
3.2 | Perron de trois marches | U | 3 |  | 0
3.3 | Mur en agglos de 12 creux pour élévation | m² | 241.725 |  | 0
3.4 | Mur en agglos de 10 pleins pour élévation et accrotere de 1,5m de hauteur | m² | 12.4 |  | 0
3.5 | Construction d'une fosse septique de 50 usagers | Ens | 1 |  | 0
3.6 | Construction de puisards (dim :1,5x2) | Ens | 1 |  | 0
| Sous total de maçonnerie |  |  |  | 0
IV | BETON-BETON ARME
4.1 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 | m3 | 2.5 |  | 0
4.2 | Béton armé pour semelles isolée dosé à 350 kg/m3 | m3 | 3.2 |  | 0
4.3 | Béton armé pour poteaux dosé à 350 kg/m3 | m3 | 3.8 |  | 0
4.4 | Béton armé pour longrine dosé à 350 kg/m3 | m3 | 2.43 |  | 0
4.5 | Béton armé pour chainage dosé à 350 kg/m3 | m3 | 1.944 |  | 0
4.7 | Béton légerement armé pour dallage au sol dosé à 250kg/m3 | m3 | 9.2 |  | 0
4.8 | Rampe d’accès à fondation en maconnerie avec remblais compacté et à surface de roulement en béton armé dosé à 300kg/m3 d'épaisseur 10cm avec maillage 30x30 des fers de 6 y compris longrine de section 15cm x 20cm avec filants de 4HA10 et des potelets en BA (4HA10)espacés de 2,5m aux Personnes à mobilité réduite (large 1,5m)y compris gardes corps métalliques et toutes suggestions | ml | 3 |  | 0
4.10 | Béton armé pour poutres dosé à 350 kg/m3 | m3 | 0.4 |  | 0
4.11 | Béton armé pour chéneau de la gouttiere en BA dosé à 350 kg/m3 d'épaisseur 12cm | m3 | 8.2 |  | 0
4.12 | Béton armé pour dalle pleine d'épaisseur 15cm en BA dosé à 350 kg/m3 pour terrasse, | m3 | 1.8 |  | 0
| Sous total de béton, béton armé de fondation |  |  |  | 0
V. | ENDUITS-CHAPE
5.1 | Enduits horitaux 2,5 cm | m² | 12 |  | 0
5.2 | Enduits verticaux 2,5 cm | m² | 365 |  | 0
5.3 | Etanchéité hyrène 40 mm vert y compris toutes sujétions sur chape ( forme de mortier) au niveau des chéneaux de la gouttiere | m² | 42 |  | 0
| Sous total d'enduits- chape |  |  |  | 0
VI. | MENUISERIE BOIS, VITRERIE ET METALLIQUE
6.1 | Fourniture et pose de porte double battant en alu vitré de 1,00m x 2,10 m y compris cadres et serrures toutes sujetions | u | 8 |  | 0
6.3 | Fourniture et pose de porte en alu vitré de 0,80m x 2,10 m y compris cadres et serrures | u | 3 |  | 0
6.6 | Fourniture et pose de fenêtre bareaudée en alu vitrée de 0,70m x 0,70 m y compris moustiquaires et toutes sujétions | u | 3 |  | 0
6.8 | Fourniture et pose de fenêtre bareaudée en alu vitrée de 1,50m x 1,20 m y compris moustiquaires toutes sujétions | u | 7 |  | 0
6.9 | Fourniture et pose de fenêtre bareaudée en alu pour guichet vitrée de 1,00m x 1,00 m y compris moustiquaires toutes sujétions | u | 3 |  | 0
6.10 | fourniture et pose de plafond acoustic y compris toutes sujétions | m2 | 92 |  | 0
Sous total de Menuiserie |  |  |  |  | 0
VII | CHARPENTE EN BOIS ET COUVERTURE
7.1 | Couverture en tole bac alu y compris pannes en bois toutes suggestions de 6/10mm de marque SIAB | m² | 112 |  | 0
| Total Charpente en bois - couverture |  |  |  | 0
VIII. | REVETEMENTS
8.1 | Revêtements carreaux grés cérames au sol 40x40cm dans tous les locaux y compris marches d'accès, dégagement et les locaux y compris toutes suggestions | m2 | 120 |  | 0
8.1' | Revêtements carreaux grés cérames pour plinth dans tous les locaux, y compris dégagement et terraasse | ml | 120 |  | 0
8.2 | Revêtements carreaux anti-dérapants au sol dans les toilettes | m² | 12 |  | 0
8.3 | Revêtements carreaux faïences sur murs des sanitaires (h=2,80 m) | m² | 46.59 |  | 0
| Sous total des revêtements |  |  |  | 0
IX. | PEINTURES
9.1 | Peinture fom sur mur à l'intérieur des locaux | m² | 360 |  | 0
9.2 | Peinture vernis au plafond | m² | 92 |  | 0
9.3 | Enduits greiss sur façades extérieures | m² | 165 |  | 0
| Sous total des peintures |  |  |  | 0
X | ELECTRICITE (matériel de marque INGELEC)
Electricité-courant fort-courant faible
10.1 | Mise à la terre du bâtiment en fond de fouille Cable U 1000 RO2V 4 X 25mm2 en cuivre | ml | 60 |  | 0
10.2 | Tubage filerie et installation | Ens | 1 |  | 0
10.3 | Lampes hublot rond etanche | u | 8 |  | 0
10.4 | Fourniture et pose de brasseurs | u | 4 |  | 0
10.5 | Reglette complete 1,20m | u | 20 |  | 0
10.6 | Applique lavabo avec inter+prise 2P+T | u | 3 |  | 0
10.7 | Prise de courant 2P+T | u | 11 |  | 0
10.8 | Interrupteur simple allumage | u | 12 |  | 0
10.9 | Interrupteur simple allumage étanche | u | 6 |  | 0
10.10 | Interrupteur double allumage étanche | u | 4 |  | 0
10.11 | Interrupteur va et vient | u | 4 |  | 0
10.12 | Coffret de protection y compris toute sujétion de pose (ensemble disjoncteurs et accessoire) | u | 1 |  | 0
10.13 | Fourreau en PVC Ø 100 | ml | 50 |  | 0
10.14 | Conducteur H07Vvert jaune 1x20 mm² | ml | 100 |  | 0
10.15 | Disjoncteur tértrapolaire INS 40 A (disjoncteur de tête) | u | 1 |  | 0
10.16 | Disjoncteur C 60 N 4x63 A pour la protection du parafoudre | u | 1 |  | 0
10.17 | Parafoudre tétrapolaire 40 KA | u | 1 |  | 0
10.18 | Interrupteur différentiel 4x32 A / vigi 300 mA pour la commande et la protection du circuit éclairage | u | 5 |  | 0
10.19 | Interrupteur différentiel 4x32 A / vigi 300 mA pour la commande et la protection prise de courant | u | 5 |  | 0
10.20 | Interrupteur différentiel 4x32 A / vigi 300 mA pour la commande et la protection du circuit climatisation | u | 5 |  | 0
10.21 | Disjoncteur DNP DT40/10 A pour la protection circuit éclairage et prise electrique | u | 5 |  | 0
10.22 | Disjoncteur DNP DT40/16 A pour la protection circuit prise de courant | u | 5 |  | 0
10.23 | Disjoncteur DNP DT40/20 A pour la protection circuit climatisation | u | 11 |  | 0
10.24 | Répartiteur tétrapolaire 125 A, Borniers,repères et accessoires y compris toutes sujétions | Ens | 1 |  | 0
10.25 | Telerupteur pour eclairage couloire | u | 2 |  | 0
| Sous total Electricité |  |  |  | 0
XI | CLIMATISATION
11.1 | Ensemble Tuyau PVC pour évacuations condensats, Cable éléctrique, Liaisons frigorifiques, Gaz frigorigène | Ens | 1 |  | 0
11.2 | Climatisseur split 1.5 CV | u | 2 |  | 0
11.3 | Distimatique 20 A | u | 2 |  | 0
| Sous total Climatisation |  |  |  | 0
XII. | DETECTION INCENDIE
12.1 | Extincteurs à Co2 de 5 Kg | u | 2 |  | 0
| Sous-total Détection Incendie |  |  |  | 0
XIII. | Réseaux informatique-téléphoniques, sonorisation et vidéoprojecteur
13.1 | Tubages, fileries et installation | Ens | 1 |  | 0
13.2 | Panneau de brassage | u | 1 |  | 0
13.3 | Multiprise rackable | u | 1 |  | 0
13.4 | Accessoires de raccordement | u | 1 |  | 0
13.5 | Poste telephonique | Ens | 4 |  | 0
13.6 | Prise informatique RJ 45 | u | 5 |  | 0
13.7 | Prise téléphone RJ 45 | u | 5 |  | 0
13.8 | Prise télévision | u | 4 |  | 0
13.9 | Prise téléphone | u | 4 |  | 0
13.10 | Prise haut-parleur | u | 4 |  | 0
| Sous-total Réseau Informatique |  |  |  | 0
XIV. | PLOMBERIE SANITAIRE
14.1 | Ensemble tuyauterie, évacuation eaux usées, eaux pluviales, alimentation eau froide, divers raccordements, fosse septique et puisards | Ens | 1 |  | 0
14.2 | Fourniture et pose de WC à l'anglaise à chasse basse, mécanisme poussoir D/P 3L/ 6L | u | 3 |  | 0
14.3 | Fourniture et pose de Siphon au sol | u | 3 |  | 0
14.4 | Fourniture et pose de Lavabo complet avec robinetterie | u | 3 |  | 0
14.5 | Fourniture et pose de Glace lavabo de 100 x80 cm | u | 3 |  | 0
14.6 | Fourniture et pose de Porte-papier hygiénique | u | 3 |  | 0
14.7 | Fourniture et pose de Porte serviette en aluminium | u | 3 |  | 0
14.8 | Fourniture et pose de Porte savon | u | 3 |  | 0
14.9 | Fourniture et pose de Balai et porte-balai pour WC | u | 3 |  | 0
14.10 | Réalisation de forage d'eau à motricité humaine | Ens | 1 |  | 0
| Sous-total de la Plomberie |  |  |  | 0
XV | CONSTRUCTION DES OUVRAGES EN BETON
15.1 | Construction de regards pour eaux pluviales et eaux usées | U | 8 |  | 0
15.2 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour cunettes d'évacuation d'eau pluviales | ml | 10 |  | 0
| Sous-total de la construction des ouvrages en béton |  |  |  | 0
XVI | INSTALATION SOLAIRE
16.1 | Fourniture et installation de systhème solaire du bâtiment y compris modules photovoltaiques adaptés, batteries, convertisseur, câbles, support, accessoirs et toutes sujétions pouvant alimenter tout le bâtiment (lampes, prises, climatiseurs…..) | Ens | 1 |  | 0
| Sous-total Installations solaire |  |  |  | 0
XVII | ESPACES VERT
17.1 | Aménagement des espaces vert | m² | 90 |  | 0
| Sous-total espaces vert |  |  |  | 0
| COUT TOTAL RDC HT |  |  |  | 0
| TVA (18%) |  |  |  | 0
| COUT TOTAL RDC TTC |  |  |  | 0

## Cadre DQE KABO
PROJET DE REHABILITATION DU POSTE DE KABO
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX DE REHABILITATION DU POSTE DE KABO
N° | DESIGNATIONS | UNITE | QUANTITE | PRIX UNITAIRE (FCFA) | MONTANT TOTAL (FCFA)
I- TRAVAUX PREPARATOIRES
1.2 | Production des plans de recollement à la fin des travaux de l'entreprise | ens | 1 |  | 0
1.3 | Installation et repli du chantier (amené et repli de matériels,matériaux, signalisation du chantier, bureaux de chantier, magasin, clôture,Panneau d'identification de chantier) y compris nettoyage général de l'ouvrage rénové et toutes sujétions | ens | 1 |  | 0
| TOTAL TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  |  | 0
II- BÉTON - MAÇONNERIE
2.1 | Colmatage et traitement des fissures linéaires (macro fissures) sur l'ensemble de l'ouvrage avec du mortier au sica-latex avec du grillage anti-fissures | Ens | 1 |  | 0
2.2 | Démolition et évacuation des gravas | FF | 1 |  | 0
2.3 | Enduit au mortier de ciment dosé à 250kg/m3 de 2cm d'épaisseur sur élévation et plancher | m2 | 20 |  | 0
2.4 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour regards, et refoncement de structure porteuse | m3 | 2 |  | 0
2.5 | Béton dosé à 300kg/m3 pour refection de perron | m3 | 2 |  | 0
2.6 | Mur en parpaings de 15 creux pour cloisons et reprise de maçonnerie suivant les plans | m2 | 20 |  | 0
2.7 | Béton armé pour dallage au sol de 10 cm d'épaisseur dosé à 300 Kg/m3 | m3 | 7 |  | 0
2.8 | Rampe d’accès à fondation en maconnerie avec remblais compacté et à surface de roulement en béton armé dosé à 300kg/m3 d'épaisseur 10cm avec maillage 30x30 des fers de 6 y compris longrine de section 15cm x 20cm avec filants de 4HA10 et des potelets en BA (4HA10)espacés de 2,5m aux Personnes à mobilité réduite (large 1,5m)y compris gardes corps métalliques et toutes suggestions | ml | 5 |  | 0
2.9 | Perron en maconnerie avec remblais compacté et à surface de roulement en béton armé dosé à 300kg/m3 (large 1,5m) en parpaing | ml | 4 |  | 0
2.10 | Construction d'un socle en parpaings de 20 pleins pour protection contre le ravinement de l'eau pluviale de 60cm de large y compris des poteaux raidisseur en BA espacés de 3m avec crépissage en mortier et couche de graviers d'epaisseur 20cm tout autour du bâtiment | ml | 92.7 |  | 0
2.11 | Lavage des carreaux à l'eau abondante et à l'acide | FF | 1 |  | 0
2.12 | Entretien et mise au propre de la dalle par l'enlevement de l'ancienne étanchéité | m² | 540 |  | 0
2.13 | Reprise de l'étanchéité en hyrène 40 mm vert de marque Axter Hyrene 40FPvert y compris toutes sujétions sur la chape ( forme de mortier traité au sikalite) | m² | 615.23 |  | 0
| Sous total travaux de béton /béton armé |  |  |  | 0
III. | MENUISERIE BOIS, VITRERIE ET METALLIQUE
3.1 | Révision de porte en vitrerie alu y compris serrure | U | 3 |  | 0
3.2 | révision de porte en bois et métalliques | U | 29 |  | 0
3.3 | Révision et remise en état de fenêtre | U | 10 |  | 0
3.4 | Fourniture et pose de serrures | U | 10 |  | 0
Sous total de Menuiserie |  |  |  |  | 0
IV. | REVETEMEMENTS
4.1 | Reprise de carreaux grès cérames 40 x 40 y compris plynthes (de premier choix avec une épaisseur minimum de 10mm) au sol | m2 | 70 |  | 0
| Sous total des revêtements |  |  |  | 0
V. | PEINTURES
5.1 | Peinture vinylique sur murs intérieurs et plafond | m² | 1680 |  | 0
5.2 | Peinture enduit graisse sur murs extérieurs | m² | 397.06 |  | 0
| Sous total des peintures |  |  |  | 0
VI. | Electricité-courant fort-courant faible
6.1 | Tubage filerie et installation | Ens | 1 |  | 0
6.2 | Fourniture et Pose de Lampe de 1,20 LED y compris réglette toutes sujétions | U | 10 |  | 0
6.3 | Fourniture et Pose de Lampe de 1,20 LED | U | 15 |  | 0
6.4 | Fourniture et Pose de lampe de 0,60 LED y compris réglette toutes sujétions | U | 10 |  | 0
6.5 | Fourniture et Pose de prise de courant 2P+T étanche y compris toutes sujétions | U | 15 |  | 0
6.6 | Fourniture et Pose de Interrupteur SA y compris toutes sujétions | U | 10 |  | 0
6.7 | Fourniture et Pose de Interrupteur DA y compris toutes sujétions | U | 5 |  | 0
6.8 | Fourniture et Pose de Brasseur plafonnier y compris toutes sujétions | U | 5 |  | 0
6.9 | Reprise/ Révision des installations électriques dans les salles | Ens | 1 |  | 0
6.10 | Installation électrique dans les salles y compris pose de coffret à 24 modules avec un disjoncteur de tête et mise sous goulotte des cables électriques | Ens | 1 |  | 0
6.11 | Fourniture et pose de lampe étanche à l'extérieur y compris toutes sujétions | U | 7 |  | 0
6.12 | Disjoncteur tértrapolaire INS 40 A (disjoncteur de tête) | u | 1 |  | 0
6.13 | Disjoncteur C 60 N 4x63 A pour la protection du parafoudre | u | 1 |  | 0
6.14 | Parafoudre tétrapolaire 40 KA | u | 1 |  | 0
6.15 | Interrupteur différentiel 4x32 A / vigi 300 mA pour la commande et la protection du circuit éclairage | u | 3 |  | 0
6.16 | Interrupteur différentiel 4x32 A / vigi 300 mA pour la commande et la protection prise de courant | u | 3 |  | 0
6.17 | Interrupteur différentiel 4x32 A / vigi 300 mA pour la commande et la protection du circuit climatisation | u | 3 |  | 0
6.18 | Disjoncteur DNP DT40/10 A pour la protection circuit éclairage et prise electrique | u | 6 |  | 0
6.19 | Disjoncteur DNP DT40/16 A pour la protection circuit prise de courant | u | 2 |  | 0
6.20 | Disjoncteur DNP DT40/20 A pour la protection circuit climatisation | u | 6 |  | 0
6.21 | Répartiteur tétrapolaire 125 A, Borniers,repères et accessoires y compris toutes sujétions | Ens | 1 |  | 0
6.22 | Telerupteur pour eclairage couloire | u | 2 |  | 0
6.23 | Révision et réhabilitation du systhème solaire du bâtiment y compris modules photovoltaiques adaptés, batteries, convertisseur, câbles, support, accessoirs et toutes sujétions pouvant alimenter tout le bâtiment (lampes, prises, et 2 climatiseurs….) | Ens | 1 |  | 0
| Sous total Electricité |  |  |  | 0
VII | CLIMATISATION
7.1 | Ensemble Tuyau PVC pour évacuations condensats, Cable éléctrique, Liaisons frigorifiques, Gaz frigorigène | Ens | 1 |  | 0
7.2 | Climatisseur split 1.5 CV | u | 2 |  | 0
7.3 | Distimatique 20 A | u | 2 |  | 0
| Sous total Climatisation |  |  |  | 0
VIII | DETECTION INCENDIE
8.1 | Extincteurs à Co2 de 5 Kg | u | 4 |  | 0
| Sous-total Détection Incendie |  |  |  | 0
X | PLOMBERIE SANITAIRE
10.1 | Ensemble tuyauterie, évacuation eaux usées, eaux pluviales, alimentation eau froide, divers raccordements, fosse septique et puisards | Ens | 1 |  | 0
10?2 | Fourniture et pose de Siphon au sol | u | 10 |  | 0
10.3 | Fourniture et Pose de lavabo sur pied complet y compris toutes sujétions | u | 10 |  | 0
10.4 | Fourniture et pose de Glace lavabo de 100 x80 cm | u | 10 |  | 0
10.5 | Fourniture et pose de Porte serviette en aluminium | u | 10 |  | 0
10.6 | Fourniture et pose de Porte savon en aluminium | u | 10 |  | 0
10.7 | Fourniture et pose de Balai et porte-balai pour WC | u | 8 |  | 0
10.8 | Vidange et entretien des fosses septiques et puisards | ens | 1 |  | 0
10.9 | Construction de puisards (dim :1,5x2) | U | 1 |  | 0
10.10 | déboucharge installation de canalisation PVC pour eaux usées | ens | 1 |  | 0
10.11 | Reprise /installation de canalisation PVC pour eaux usées | ml | 45 |  | 0
10.12 | Reprise /installation de canalisation pour eaux potables à l'intérieur du bâtiment pour alimentation des équipements de plomberie, tuyauterie prise à partir du réservoir | ml | 100 |  | 0
10.13 | contrôle/ débourchage installation de canalisation pour eaux potables à l'intérieur du bâtiment pour alimentation des équipements de plomberie, tuyauterie prise à partir du réservoir | ens | 1 |  | 0
10.14 | Révision de la canalisation d'amenée d'eau du château au bâtiment y compris toute sujetion | ml | 30 |  | 0
10.15 | Fourniture et Pose de WC à l'anglaise y compris toutes sujétions | U | 4 |  | 0
10.16 | Fourniture et Pose abattant pour WC | U | 3 |  | 0
10.17 | Fourniture et Pose DE MECANISME Wc | U | 4 |  | 0
10.18 | Fourniture et Pose de colonne de douche rigide y compris robinet de puisage et toutes sujétions | U | 6 |  | 0
10.19 | Fourniture et Pose porte papier hygiénique y compris toutes sujétions | U | 8 |  | 0
10.20 | Réalisation de forage d'eau équipé de pompe solaire, construction d'un support polytank haut de 4m pouvant supporter deux (2) polytank de 2m3 chacun | Ens | 1 |  | 0
| Sous-total de la Plomberie |  |  |  | 0
0
| COUT TOTAL RDC HT |  |  |  | 0
| TVA (18%) |  |  |  | 0
| COUT TOTAL RDC TTC |  |  |  | 0