## Sheet1
BILL OF QUANTITY
Project/Job Title: Japan Funded Shelter / WASH Rehabilitation Project
Location: Ninawa
Estimated Project Duration: three months and 2 weeks
No | Item | [61 empty] | Total Qty | Unit Price (USD) | Total (USD) | Remarks
1 | Clear Site | تنظيف الموقع | Unit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59
A | Clear the compound of all unsed materials and debris. Including transport to a discharge area in coordination with municipality. | تنظيف المكان من المواد الغير مستخدمة والحطام. ويشمل النقل الى مناطق التفريغ بالتنسيق مع البلدية لتحديد مكان جمع الانقاض | lumpsum | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 26 |  | 0
2 | Rehabilitation Concrete Floor | أعادة تأهيل الارضية الخرسانية:
A | Conduct initial inspection of damaged floor areas . Site preparation to replace damage floor, Compaction, supply necessary equipments ,Sub base, cement, sand, gravel ,crushed stone, Concrete mix with compressive strength 15 MPA .Floor thickness not less than 10 cm . perform curing minimum 7 days according to IGTS technical specification and instruction of site Engineer . | فحص الارضيات المتضرره. تهيئة الموقع لاستبدال الارضيات المتضرره,والحدل, تجهيز المعدات اللازمه, الاسمنت , الر مل, الحصى, الحجر المكسر, خلطه خرسانيه بمقاومة انضغاط 15 MPA . سمك الارضيه يجب ان لا يقل عن 10 سم. انضاج الكونكريت لمدة 7 ايام وفقا لمواصفات IGTS وحسب توجيهات مهندس الموقع. | M2 |  |  | 2 | 34 | [13 empty] | 9 |  | 23 |  |  |  | 2 |  |  |  | 13 | [31 empty] | 83 |  | 0
3 | Electrical : Repair , Replace and upgrade (Price should be for each points included electrical wiring, | الكهرباء : تصليح , تبديل واعادة تأهيل (السعر يكون لكل نقطه شاملا اعمال التسليك,
A | Supply and install good quality electrical cabling 2x1.5mm under plaster and as instructed by the site engineer. With all necessary fittings and fixtures type Turky (Berly). | تجهيز وتثبيت اسلاك كهربائيه 2*1.5 ملم تحت اللبخ او البياض او حسب توجيهات المهندس المشرف. مع جميع الملحقات الضروريه.بحيث تكون النوعية تركي(بيرلي) | M.L |  |  |  |  | 10 |  | 15 |  |  | 20 | 20 | 12 | 35 |  | 30 | 25 | 30 | 5 | 20 |  | 25 | 25 | 12 |  | 10 |  | 10 | 8 | 5 |  | 10 | 15 |  | 20 | 10 |  |  |  |  | 10 | 20 | 15 | 15 |  | 100 |  |  |  |  | 40 | 40 | 15 |  |  |  | 40 |  | 40 |  | 707 |  | 0
B | Supply and install good quality electrical cabling 2x2.5mm under plaster and as instructed by the site engineer. With all necessary fittings and fixtures type Turky (Berly).. | تجهيز وتثبيت اسلاك كهربائيه 2*2.5 ملم تحت اللبخ او البياض او حسب توجيهات المهندس المشرف. مع جميع الملحقات الضروريه.بحيث تكون النوعية تركي(بيرلي) | M.L |  |  |  |  | 20 |  | 35 |  |  | 40 | 40 | 48 | 85 |  | 90 | 40 | 90 | 30 | 100 |  | 85 | 50 | 33 | 25 | 40 |  | 30 | 17 | 15 |  | 30 | 25 |  | 15 | [5 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 100 |  |  |  |  | 30 | 30 | 10 |  |  |  | 30 |  | 40 |  | 1263 |  | 0
C | Supply and install with all the required works, accessories as instructed by the site engineer 40 /80 W bulb screw type complete with holder type Emaraties., | تجهيز وتركيب مع جميع الاعمال الضروريه والتسليك الكهربائي والملحقات وحسب توجيهات مهندس الموقع مصباح 40 / 80 واط نوع برغي كامل مع الهولدر والاسلاك الكهربائيه والسويج. | Point | 10 | 3 | 8 | 3 | 6 |  | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 12 | 2 | 12 | 3 | 10 | 3 | 10 | 5 | 8 | 6 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 |  | 5 | 20 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 |  |  | 8 | 10 | 10 |  | 324 |  | 0
D | Plug switch 13 Amp with wiring and any other related work type Emaraties. | مأخذ (بلك سويج) 13 امبير مع الاسلاك الكهربائيه و جميع الاعمال الضروريه المتعلقه نوع اماراتي. | Point | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 |  | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 | 2 | 8 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 |  |  | 10 | 5 | 12 | 4 | 4 | 2 | 43 |  |  |  | 4 | 16 | 10 | 6 | 6 |  |  | 10 | 6 | 25 |  | 288 |  | 0
E | Supply and install plastic distribution board box with main switch and 4 circuit breakers (20 Amp) as instructed by the site engineer. The work will include all the required wiring and accessories to connect the board to the power distribution system. | تجهيز وتركيب صندوق لوحة توزيع كهربائي بلاستيكي مع سويج رئيسي وقواطع دورة (20 امبير) عدد (4) وحسب توجيهات المهندس المشرف. يتضمن العمل جميع الاعمال الضرورية من تسليك وملحقات لربط لوحة التوزيع بشبكة التوزيع الكهربائية. | Nos | 1 | [5 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [10 empty] | 2 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 19 |  | 0
F | Supply, install and test water Heater 160 ltr. With all accessories as pipes + pionts + valves with good quality Heater 3000W and thermostat and required pluming works. | تجهيز وتركيب وفحص سخان ماء 160 لتر مع جميع الملحقات من النقاط الكهريائية ,والصمامات مع هيتر نوعية جيدة 3000 واط , مع منظم حرارة وجميع اعمال السباكة المطلوبة. | Nos | 2 | 1 | 2 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 40 |  | 0
4 | Rehabilitation : Repair walls, Fencing, Internal Partition and Painting | اعادة تأهيل الجدران / القواطع/السياج/الصبغ
A | Supplying materials & Building 20cm thick bearing walls with solid concrete block (40*20*15)cm using cement mortar with (1:3) mix as instructed by the site engineer. | تجهيز مواد وتنفيذ الجدران الحاملة بسمك 20 سم وباستعمال البلوك الكونكريتي الغير مجوف (15 * 20 * 40) سم وياستعمال مونة السمنت بنسبة خلط ( 1:3 ) وحسب توجيهات المهندس المشرف. | M2 | 3 |  |  |  | 34 | 3.5 |  | 1 | [15 empty] | 10 |  |  |  | 40 |  | 6.5 |  |  | 16 | 20 | [5 empty] | 30 | 30 | [5 empty] | 2 | 51 | [10 empty] | 2 | 249 |  | 0
B | Supplying materials & Building for parapet (40*20*10)cm using cement mortar with (1:3) mix as instructed by the site engineer. | تجهيز مواد وتنفيذ الجدران للستارة (10 * 20 * 40) سم وياستعمال مونة السمنت بنسبة خلط ( 1:3 ) وحسب توجيهات المهندس المشرف. | M2 | 25 | 3.25 | [27 empty] | 3 | [8 empty] | 30 |  | 15 | [5 empty] | 4 | [8 empty] | 20 |  |  |  | 100.25 |  | 0
C | Supply materials & execute Painting Emulsion the internal walls & ceiling with 2 layers as instructed by the site engineer. | تجهيز مواد وتنفيذ الصبغ المستحلب لجميع الجدران والسقوف الداخلية بطبقتين وحسب توجيهات المهندس المشرف. | M2 |  | 60 |  |  | 67 |  | 54 |  |  | 238 | 292 | 411 |  | 118 | 270 | 120 | 49 | 75 | 260 |  | 105 | 200 |  | 130 | 72 | [24 empty] | 240 | 200 |  | 40 |  | 40 | 210 |  | 250 |  | 3501 |  | 0
D | Supply materials & execute Painting Oil the internal walls & ceiling with 2 layers as instructed by the site engineer. | تجهيز مواد وتنفيذ الصبغ الزيتي لجميع الجدران والسقوف الداخلية بطبقتين وحسب توجيهات المهندس المشرف. | [5 empty] | 44 | [6 empty] | 53 |  |  | 30 |  | 41 | [42 empty] | 168 |  | 0
E | Supply & execute cement plastering with (1:3) mix, for exernal wall as instructed by the site engineer. | تجهيز مواد وتنفيذ اللبخ الصقيل بالسمنت بنسبة خلط (1:3) لأسطح الجدران الخارجية وحسب توجيهات المهندس المشرف. | M2 | 28 | 3.5 |  |  | 34 | 3 | [21 empty] | 24 |  | 3 |  | 10 | 25 | [5 empty] | 10 |  |  | 4 | 8 |  |  |  | 18 | 45 | 40 |  |  | 10 | 60 | 87 | 12 | 200 |  | 100 |  | 724.5 |  | 0
F | Supply & execute Gypsum plastering for internal walls as instructed by the site engineer. | تجهيز مواد وتنفيذ البياض لأسطح الجدران الداخلية وحسب توجيهات المهندس المشرف. | M2 | 3 | 6.5 |  |  | 43 | 3 | 20 | 1 | 3 | 20 |  |  | 218 | 90 |  | 123 | 74 | 45 | 72 | 16 | 148 |  | 72 | 20 | 72 |  | 72 | 34 | 72 | 2 | 118 | [9 empty] | 70 |  | 12 |  | 284 |  |  | 50 | 45 | 70 | 50 | 192 |  |  | 86 | 70 |  | 335 |  | 2611.5 |  | 0
G | Rehabilitation block walls from inside by filling joint between concrete block by cement mortar (1:3)mix. | اعادة تأهيل جدران البلوك من الداخل بواسطة ملئ الفراغات بين المفاصل بواسطة مونة السمنت وخلطة (1:3) | M2 | [33 empty] | 210 | [5 empty] | 16 | [19 empty] | 226 |  | 0
5 | Rehabilitation: Repair and Install water network plumbing network for Kitchen ,Toilets and Bathroom (price should include checking damaged plumbing pipes and removing ,dispose any debris to approved outside dumping site) | اعادة تأهيل , تصليح وتركيب شبكة توزيع مياه للمطبخ والمرافق الصحيه والحمامات. (السعر سيشمل فحص انابيب توزيع المياه المتضرره , التخلص من الانقاض الى موقع تجميع نفايات تمت الموافقه عليه)
A | Supply and install water network piping with 3/4 " UPVC water quality standard type materials turky type with all fittings. The work will include replacing all damaged water plumbing water network system inside and outside areas of the building completed and connected to water tank outside the facility. this item includes testing the water quality if it is well treated or contaminated from the main source families get water from. | تجهيز وتركيب انابيب توزيع مياه بقياسات- 3/4'' من نوع UPVC وبمواصفات قياسيه نوعية تركي مع جميع الملحقات. يشمل العمل استبدال جميع انابيب توزيع المياه المتضرره داخل وخارج البنايه والربط مع خزانات المياه,شمل هذه الفقرة اختبار نوعية الماء من حيث اذا كانت معالجة او ملوثة من المصدر الرئيسي الذي يحصل منه العوائل على الماء. | M.L |  |  |  |  | 30 | [9 empty] | 18 |  |  |  |  | 40 | [5 empty] | 24 |  | 30 |  |  |  | 15 | 8 |  | 8 | 11 | 5 | 5 | 14 | 24 | 10 | 10 | 10 | 8 |  | 10 | 14 | 5 | 5 | 10 | 10 | 30 | 10 |  |  | 25 | 16 | 30 |  | 435 |  | 0
B | Install and connect porcelin wash basin 60x60cm, turky type with self-contained overflow, mixer, steel grill, high pressure connection steel hose, chromium plated stop valves, flexible hose dia. 40mm, floor drain and complete with supporting brackets, properly fastened with screws, nuts and washers.The work will include all the required plumbing works, accessories, fittings and connections to the water and sanitation systems as instructed by the site engineer. | ,تنصيب وتوصيل حوض غسيل بورسلين ابعاده 60*60 سم نوع تركي مع قطع ذاتي للفيضان, خلاط, مع ضغط عالي وصمام كروم متصل بمخروط معدني قطر 40 ملم مع مصفى ارضي واكمالها مع الاقواس الساندة ومثبتة جيدا مع مسامير وصامولات وحلقات. حسب توجيهات مهندس الموقع. مع كل ما يتطلبه العمل من انابيب, اعمال سباكه وملحقات مع الربط بشبكة توزيع المياه ومنظومة الصرف الصحي. | Nos | [7 empty] | 1 | [23 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 1 |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |  | 0
C | Supply and install Aluminium Kitchen sinks ( 100cm x50cm) with mixer with suitable stand angel 2" with paint by unti rust, with self-contained overflow, mixer, steel grill, high pressure connection steel hose, chromium plated stop valves, flexible hose dia. 40mm, floor drain The work will include all the required plumbing works, accessories, fittings and connections to the water and sanitation systems as instructed by the site engineer. | تجهيز وتركيب سنك مطبخ (50 سم * 100 سم) وخلاط مع قاعدة مناسبة من حديد زاوية 2 " مع صبغ مضاد للصداء. مع قطع ذاتي للفيضان, خلاط, مع ضغط عالي متصل بمخروط معدني قطر 40 ملم مع مصفى ارضي حسب توجيهات مهندس الموقع. مع كل ما يتطلبه العمل من انابيب, اعمال سباكه وملحقات مع الربط بشبكة توزيع المياه ومنظومة الصرف الصحي.. | Nos |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 16 |  | 0
6 | Rehabilitation : Waste Water Sanitation system and Repair and Reconstruction new Septic Tank ( if necessary) | اعادة تأهيل نظام الصرف الصحي. تصليح او بناء خزان تعفين جديد
A | Price include checking all damaged sanitation sewer piping ( black and grey water system) inside and outside building including manholes to septic tanks. Repalce with required sanitation UPVC sewer pipes grade 4"dia Egypt type and necessary fittings and related works, Work according to the instruction of site engineering. Install any pipes connection ( hot and cold ) to bath and toilets and wash basin . inspect / repair outlet connected to gully trap, sewage pipes connected to clean outs , manhole and to septic tank. remove old and install new FRP / PVC type pre approved septic tank | يشمل العمل فحص جميع انابيب الصرف الصحي المتضرره (منظومة صرف المياه السوداء والرماديه) داخل وخارج البنايه بضمنها المنهولات الى حوض التعفين. استبدال الانابيب المتضرره بانابيب صرف صحي نوع UPVC thickness 5mm بقطر 4'' نوع مصري مع كل ما يتطلبه العمل من توصيلات وملحقات واعمال ذات صله وحسب توجيهات مهندس الموقع. ربط جميع الانابيب للحمامات ومرافق الصرف الصحي والمغاسل. فحص وتصليح الكليات وفتحات التنظيف | M.L |  |  |  |  | 8 | [14 empty] | 14 | [5 empty] | 12 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 9 |  | 4 | 4 | 5 |  | 4 | 3 | [12 empty] | 71 |  | 0
B | Supply / install CMU wall Septic tank with internal diemensions 2 x 1.7m & 1.5m depth the roof should be 15 cm RC concerte slab with 12mm Reinforcement bars, filling joint between concrete block by cement mortar with opening cover by iron. The Septic tank is provided with Ventilation pipe is provided with a 2 " galvanized steel Ventilation VTR pipe extended above 2 meters, the bottom floor of tank must be 10cm thick. concrete floor reinforced by BRC 15*15 cm and thick. 6mm. as instructed by site engineers. | حوض تعفين (سبتك تانك) بأبعاد داخلية صافية ( 1.70 م * 2 م ) وبعمق داخلي 1.5 م ، حيث يتكون من جدران من البلوك الكوتكريتي مع سقف كونكريتي سمك 15 سم ومسلح بحديد تسليح قطر 12 ملم وملئ الفراغات بين المفاصل بواسطة مونة السمنت مع جعل فتحة فحص مغطاء بغطاء مانهول من حديد الأهين . تجهيز انبوب التنفيس حديدي مغلون قطر 2" بارتفاع 2م ، على ان تكون القاعدة الكونكريتية 10 سم ومسلحة بمشبك حديدي بي ار سي بابعاد 15*15 سم وسمك 6 ملم وبموجب المخططات التفصيلية وحسب تعليمات المهندس المشرف . | Nos |  |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 | [38 empty] | 2 |  | 0
7 | Install UPVC water Tank ( 1000 liters ) | تركيب ونصب خزان ماء نوع UPVC حجم (1000 لتر)
A | Replace old and supply / install with material and labour new UPVC quality platic water tank (1000 liter) installed on exisitng bathroom or WC roof elevated to 2-3 meter above ground with all neceesary plumbing related connections, fittings, and accessories. | استبدال او تجهيز وتركيب خزان ماء بلاستيكي (1000 لتر) فوق السقف بارتفاع 2 الى 3 متر فوق سطح الارض مع اعمال السباكة الضرورية ذات الصلة وما يتطلبة العمل من ملحقات. | Nos | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 3 | 1 | 2 | 1 | 71 |  | 0
8 | Rehabiliation / replacement / Doors and Windows | اعادة تأهيل / استبدال / ابواب وشبابيك
A | Replace / Install new steel, wood, PVC doors and windows turky type as instructed by the site engineer. The work will include all the required frames , opening in windows for air cooler, glass for windows and doors, key locks, handles, latches, hinges, paint and proper repairing and finishing around the doors' and windows' frames with cement / gypsum as required and instructed by the site engineer. | استبدال او تركيب ابواب وشبابيك PVC نوع تركي حسب توجيهات مهندس الموقع مع كل ما يتطلبه العمل من اطارات (فريمات) وتحتوي الشبابيك على فتحات لمبردة الهواء وزجاج للشبابيك والابواب واقفال وكيلونات وملحقات , مع تصليح وانهاء الجدران حول اطارات الابواب والشبابيك بواسطة اللبخ او البياض وحسب توجيهات مهندس الموقع. | M2 |  | 4 | 17.25 |  | 2.6 | 4 |  | 2 |  | 4.25 | [6 empty] | 2 | 2 | 6 |  | 6 |  |  | 10.5 | 6 | [9 empty] | 2 |  |  |  |  | 6.75 |  |  |  |  | 41 | [11 empty] | 6 | 16.5 |  | 138.85 |  | 0
B | Replace / Install new steel doors and windows . The work will include all the required painted frames , opening in windows for air cooler, glass for windows and doors, key locks, handles, latches, hinges, paint and proper repairing and finishing around the doors' and windows' frames with cement / gypsum as required. install fly screen for windows openings as instructed by the site engineer. | استبدال او تركيب ابواب وشبابيك حديد مع كل ما يتطلبه العمل من اطارات (فريمات) مصبوغة وتحتوي الشبابيك على فتحات لمبردة الهواء وزجاج للشبابيك والابواب واقفال وكيلونات وملحقات وصبغ, مع تصليح وانهاء الجدران حول اطارات الابواب والشبابيك بواسطة اللبخ او البياض .تجهيز و تركيب مانع ذباب لفتحات الشبابيك . وحسب توجيهات مهندس الموقع. | M2 | 8 | 3.75 |  | 4 | 4 | 5.5 | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 9 | 5 |  | 2.25 |  | 11 | 4.5 |  | 4 |  |  |  | 2 | 6.5 |  |  | 3 | 4.5 |  | 2 | [5 empty] | 1.75 | 8 | 2 | 11.4 | 4.4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 |  |  |  | 2 | 8 | 8.7 | 4.5 |  | 7 |  | 160.75 |  | 0
C | Replace / Install new wood, turky type as instructed by the site engineer. The work will include all the required frames , opening in windows for air cooler, glass for windows and doors, key locks, handles, latches, hinges, paint and proper repairing and finishing around the doors' and windows' frames with cement / gypsum as required. install fly screen for windows openings as instructed by the site engineer. | استبدال او تركيب ابواب وشبابيك خشب نوع تركي حسب توجيهات مهندس الموقع مع كل ما يتطلبه العمل من اطارات (فريمات) وتحتوي الشبابيك على فتحات لمبردة الهواء وزجاج للشبابيك والابواب واقفال وكيلونات وملحقات وصبغ, مع تصليح وانهاء الجدران حول اطارات الابواب والشبابيك بواسطة اللبخ او البياض .تجهيز و تركيب مانع ذباب لفتحات الشبابيك . وحسب توجيهات مهندس الموقع. | M2 | 8 | 4 |  |  | 6 |  |  |  | 4 |  | 2 | 4 | 12 |  | 10 | 5 | 4.25 | [6 empty] | 6.75 |  |  | 4 |  |  |  | 2 | [10 empty] | 6.4 |  |  | 4.4 | 6 |  |  |  | 4.5 | 4 | 4.5 |  |  |  |  | 8 |  |  | 109.8 |  | 0
D | Install new / replace damaged glass for windows / doors with thickness 6 mm according to the instructions of the site engineer. | استبدال او تركيب زجاج جديد للشبابيك والابواب مع سمك 6mm وحسب توجيهات مهندس الموقع. | M2 | 13.25 | 10 | 14 | 3 | 10 | 16.5 | 6 | 16 | 20 | 3 | 6 | 5.3 |  |  | 26 | 7.5 | 3 | 2.25 | 6 | 6.5 | 7.5 | 6 |  | 12 |  | 6.5 | 2 | 3.5 | 2 | 4.25 | 4 | 9 | 7 | 8.5 | 3 | 2 |  | 4.4 | 2 | 5 | 8 | 13 | 9 | 11 | 11 | 16 | 14 | 20 | 22 | 18 | 7 | 12.5 | 9 | 2.5 | 3 | 12 | 22 | 32 | 2 | 506.95 |  | 0
9 | Rehabilitation / Upgrade/ replacement Roofing | اعادة تأهيل /استبدال السقوف
A | supply and istall sandwich panel for the roofs, fixed on steel frame and provide cantliver of 15cm from all sides and or shall be structural frame(rectangular steel hollow pipe 2cm*8cm*2mm) on welded plate top wall with one cross in the center for both direction 4cm*8cmz ,1.8mm thickness with 1.5 m distance between sections for roofs and extended with sandwich panel 5cm thickness turkish type include paint all the frame with anti-rust paint and two layer of synthetic paint. . Replace / install new Sandwich panels roofing with all the required steel frames, concrete blocks works to get the required slope if required, proper treatment for any gaps between the roofs and the walls with cement / Gypsum plastering, Proper flashing with aluminum or PVC angles if the walls are of sandwich panels, removing the existing damaged roofs if exist, restoring any existing lights, ceiling fans, on roof tanks and pipings to the new roofs after the installation With all the related works and accessories and as instructed by the site engineer. | عادة تأهيل وإصلاح السقف لمنع تسرب مياه الامطار . توفير هيكل داعم من الحديد للسقف ضد الرياح العاتية والامطار. توفير (دعامة بارزه) سمك 15cm لجميع الجهات او يكون الاطار الهيكلي مصنوع من ( اعمدة حديد مجوف صلب مستطيل شكل حجم 2cm x8cm x 2mm ) على لوحة ملحومة في اعلى الجدار مع واحدة عرضية في وسط لكلا الاتجاه حجم 4cmX8cm، سمك 1.8MM للسقف مع مسافة 1.5 متر بين المقاطع ومغطاة بألواح من سندويج بنل بسمك 5 سم نوع تركي و كذالك يشمل العمل طلاء جميع الإطارات بطلاء مضاد للصدأ مع طبقتين من الطلاء العام (الخارجي) .. استبدال او تركيب سقوف جديده من مادة الالواح العازله (سندويج بانل) مع جميع ما يتطلبه العمل من اطارات حديديه (فريمات) واعمال بلوك الجدران للحصول على الميلان المطلوب ومعالجة اي فتحات بين السقوف والجدران باللبخ بالاسمنت او الجص, معالجة التقاء السقوف مع جدران الالواح العازلة (سندويج بانل) بواسطة زوايا المنيوم او PVC ,ازالة السقوف المتضرره في حالة وجودها, اعادة تركيب الانارة والمراوح السقفيه وخزانات المياه والانابيب على السقوف في حالة وجودها مع جميع الملحقات والاعمال ذات الصله وحسب توجيهات المهندس المشرف. | M2 | [27 empty] | 18 | 3 | [5 empty] | 32 | 40 | 45 | 42 | 20 | 30 | 40 | [17 empty] | 34 | 304 |  | 0
B | Supply & execute 15 cm thk Reinforced concrete roof slab with 2 net of steel reinforcement 12 cm Dia. @ 24 cm with 2 direction and (30 MPa)and mix ( 1:2:4) as instructed by the site engineer. | تجهيز مواد وتنفيذ صبة السقف الكونكريتية المسلحة بسمك 15 سم وشبكتين من حديد التسليح قطر 12 سم لكل 24 سم وباتجاهين وباستعمال بنسبة خلط 1:2:4 وبقوة تحمل 30 ميكاباسكال وحسب توجيهات المهندس المشرف | M3 |  | 1 | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1.6 | [8 empty] | 1.32 | [18 empty] | 4.92 |  | 0
10 | Rehabilitation / Replacment Toilet ( WC ) & Bath | اعادة تأهيل / استبدال المرافق الصحيه والحمامات
A | Shower with Mixer: Supply of materials, installation turky type, including all connections, fittings seals with all related works as instructed by the site engineer.. | دش وخلاط : تجهيز مواد وتنصيب نوع تركي متضمن العمل جميع الملحقات اللازمة لأتمام العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف. | Nos | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 2 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 42 |  | 0
B | Estern toilet: Supply & execute Eastern toilet , Ceramic type turky + Flush tank + tap and Hose Supply of materials, installation, including all connections, fittings seals with all related works as instructed by the site engineer.. | التواليت الشرقي : تجهيز مواد ونصب تواليت شرقي نوع سيرميك تركي مع السيفون والحنفية الكروم المعدنية والصوندة الكروم المعدنية ويتضمن العمل جميع الملحقات اللازمة لأتمام العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف. | Nos |  |  | 1 | [56 empty] | 1 |  | 0
C | Mixer for toilet: Supply of materials, installation turky type, including all connections, fittings seals with all related works as instructed by the site engineer.. | خلاط للتواليت: تجهيز مواد وتنصيب نوع نركي متضمن العمل جميع الملحقات اللازمة لأتمام العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف. | Nos | 2 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [14 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 22 |  | 0
D | New WC : Supply and install new (1 m * 1 m) WC by a steel frame (2"*2") then coevr with good quality PVC with door and PVC window,with good quality eastern seat. The work will include all the required flush tanksconnecting to the water and sanitation systems with all related fitting and fixtures as instructed by the site engineer. | مرافق صحيه جديده : تجهيز وتركيب مرافق صحيه جديده بابعاد (1 متر * 1 متر) بتجهيز هيكل حديدي (2"*2") وثم يغلف بألواح الPVC مع عمل باب وشباك PVC مع قاعده بورسلين نوعيه جيده مع كل ما يتطلبه العمل وخزان تنظيف (سيفون) والربط بمنظومة توزيع المياه ومنظومة الصرف الصحي مع كل ما يتطلبه العمل من توصيلات وملحقات واية اعمال اخرى ذات صله وحسب توجيهات المهندس المشرف. | Nos |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | [29 empty] | 9 |  | 0
11 | Warehousing & Transportation |  | Nos
A | (i) Warehousing and other logistical costs (rehab/upgrade kit). (ii) Transportation (rehab/upgrade kit) |  | Nos | [61 empty] | 0
Sub Total Warehouse & Transportation Cost
Overall Total Cost :
Note on E12: Author: Quarter:Al-Wahda Site Number: J1 Nos. Of families: 3 Return:Amal Majeed Bah ram
Note on F12: Author: Quarter:Al-Wahda Site Number: J2 Nos. Of families: 1 Return:Ghanim Said Hassan
Note on G12: Author: Quarter:Al-Wahda Site Number: J3 Nos. Of families: 2 Return:Younis Khalf Fadil
Note on H12: Author: Quarter:qayara-ajhala Site Number: J4 Nos. Of families: 1 Return:Alaa Salih
Note on I12: Author: Quarter:Al-Karama Site Number: J5 Nos. Of families: 2 Return:
Note on J12: Author: Quarter:Qayara-ajhala Site Number: J6 Nos. Of families:1 Return:Jassim Ali Jassim
Note on K12: Author: Quarter:Qayara-Ajhala Site Number: J7 Nos. Of families:1 Return:Rabeaa Abdullah Kidder
Note on L12: Author: Quarter:Qayara Imam Garbi Site Number: J8 Nos. Of families:2 Return:Ahmad Hammad Mohammad
Note on M12: Author: Quarter:Qayara-Imam Garbi Site Number: J9 Nos. Of families:1 Return:Attalla Ali
Note on N12: Author: Quarter:Qayara-Imam Garbi Site Number: J10 Nos. Of families: 1 Return: Authman Jassim Awad
Note on O12: Author: Quarter:Qayara-Imam Garbi Site Number: J11 Nos. Of families: 1 Return:Hashim Abdullah Awad
Note on P12: Author: Quarter:Qayara-Imam Garbi Site Number: J12 Nos. Of families: 2 Return:Ibrahim Ali Hamada
Note on Q12: Author: Quarter:Qayara-Imam Garbi Site Number: J13 Nos. Of families: 3 Return:Ibrahim Jassim Awad
Note on R12: Author: Quarter:Qayara-Imam Garbi Site Number: J14 Nos. Of families: 1 Return:Ibrahim Omar Thaef
Note on S12: Author: Quarter:Qayara Imam Garbi Site Number: J15 Nos. Of families:4 Return:Mohammad Salih
Note on T12: Author: Quarter:Qayara-Imam Garbi Site Number: J16 Nos. Of families:2 Return:Mutlaq Ejhad Abdullah
Note on U12: Author: Quarter:Qayara-Imam Garbi Site Number: J17 Nos. Of families: 3 Return:Wadha Ahmad Salih
Note on V12: Author: Quarter:Qayara-Jernaf Site Number: J18 Nos. Of families:1 Return:Ali Hussien Abdullah
Note on W12: Author: Quarter:Qayara-Jernaf Site Number: J19 Nos. Of families: 2 Return:Bassam Salih Hassan
Note on X12: Author: Quarter:Qayara-Jernaf Site Number: J20 Nos. Of families:1 Return:Falah Salem Jazaa
Note on Y12: Author: Quarter:Qayara-Jernaf Site Number: J21 Nos. Of families:3 Return:Hassan Ismail Abdullah
Note on Z12: Author: Quarter:Qayara-Jernaf Site Number: J22 Nos. Of families: 1 Return:Mahmoud Hussien Ali
Note on AA12: Author: Quarter:Qayara-Jernaf Site Number: J23 Nos. Of families:1 Return:Mohammad Ibrahim Abid
Note on AB12: Author: Quarter:Qayara-Jernaf Site Number: J24 Nos. Of families: 2 Return:Naif Sabhan Hassan
Note on AC12: Author: Quarter:Qayara-Jernaf Site Number: J25 Nos. Of families: 1 Return:Salih Najim Abid
Note on AD12: Author: Quarter:Qayara-Jernaf Site Number: J26 Nos. Of families: 1 Return:Salem Jazaa
Note on AE12: Author: Quarter:Qayara-jernaf Site Number: J27 Nos. Of families:1 Return:Suleiman Theab Hameed
Note on AF12: Author: Quarter:Qayara-Al-merer Site Number: J28 Nos. Of families:2 Return:Abdul Kareem Hussien Ali
Note on AG12: Author: Quarter:Qayara/Al-merer Site Number: J29 Nos. Of families: 1 Return:Hussien Ali Hussien
Note on AH12: Author: Quarter:Qayara/Al-merer Site Number: J30 Nos. Of families: 1 Return:Ibrahim Dakheel
Note on AI12: Author: Quarter:Al-Nour Site Number: J31 Nos. Of families: 1 Return:Mustafa Mohammad Mustafa
Note on AJ12: Author: Quarter: Nabi Younis Site Number: J32 Nos. Of families: 1 Returns: Sondos Jyad Hamid
Note on AK12: Author: Quarter: Nabi Younis Site Number: J33 Nos. Of families: 1 Returns: Aziz Allow Abbas
Note on AL12: Author: Quarter: Nabi Younis Site Number: J34 Nos. Of families: 1 Returns: Dhikraa Ahmed Misheal
Note on AM12: Author: Quarter: Nabi Younis Site Number: J35 Nos. Of families: 1 Returns: Entisar Yousif Ali
Note on AN12: Author: Quarter: Nabi Younis Site Number: J36 Nos. Of families: 1 Returns: Ali Hameed Salem
Note on AO12: Author: Quarter: Nabi Younis Site Number: J37 Nos. Of families: 1 Returns: Nashmia Ahmed Mahmoud
Note on AP12: Author: Quarter: Nabi Younis Site Number: J38 Nos. Of families: 1 Returns: Anoud Karash Suleiman
Note on AQ12: Author: Quarter: ADAN Site Number: JR39 Nos. Of families: 2 Returns: Firas Waeadullah Qasim
Note on AR12: Author: Quarter: ADAN Site Number: J40 Nos. Of families: 2 Returnee: Waad Sultan Hassan
Note on AS12: Author: Quarter: ADAN Site Number: J41 Nos. Of families: 3 Returnee: Ibrahim Hassan Hamid
Note on AT12: Author: Quarter: ADAN Site Number: J42 Nos. Of families: 1 Returnees: Muayad Muwafaq Saleh
Note on AU12: Author: Quarter: ADAN Site Number: J43 Nos. Of families: 1 Returnees: Fayiza Hussein Hamid
Note on AV12: Author: Quarter: ADAN Site Number: J44 Nos. Of families: 1 Returnees: Ali Mohammed Ahmed
Note on AW12: Author: Quarter: ADAN Site Number: J45 Nos. Of families: 4 Returnees: Huqi Maatoog Yasin
Note on AX12: Author: Quarter: ADAN Site Number: J46 Nos. Of families: 1 Returnees: Ali Abd Hamoudi
Note on AY12: Author: Quarter: ADAN Site Number: J47 Nos. Of families: 2 Returnees: Ali Hindi Ahmed
Note on AZ12: Author: Quarter: ADAN Site Number: J48 Nos. Of families: 2 IDPs: Mohammed Abdel aziz Mahmoud
Note on BA12: Author: Quarter: ADAN Site Number: JR49 Nos. Of families: 3 IDPs: Ahmed Abdulaziz Mahmoud
Note on BB12: Author: Quarter: ADAN Site Number: JR50 Nos. Of families: 2 Returnees: Khawla Tahir Qadir
Note on BC12: Author: Quarter: ADAN Site Number: JR51 Nos. Of families: 2 Returnees: Sajida Izz al-Din Ali
Note on BD12: Author: Quarter: ADAN Site Number: JR52 Nos. Of families: 2 Returnees: Abd Al-Aziz Mahmoud Saleh
Note on BE12: Author: Quarter: ADAN Site Number: JR53 Nos. Of families: 1 Returnees: Ahmed Suleiman Mohammed
Note on BF12: Author: Quarter: ADAN Site Number: JR54 Nos. Of families: 1 Returnees: Wahbia Khalil Ismail
Note on BG12: Author: Quarter: ADAN Site Number: JR55 Nos. Of families: 1 Returnees: Abdul Razak Mohammed Younis
Note on BH12: Author: Quarter: ADAN Site Number: JR56 Nos. Of families: 4 Returnees: Waleed Hussein Atea
Note on BI12: Author: Quarter: ADAN Site Number: JR57 Nos. Of families: 1 Returnees: Duraid Mohammed Shaker
Note on BJ12: Author: Quarter: ADAN Site Number: JR58 Nos. Of families: 5 Returnees: Suniya Abdulla Dhahir
Note on BK12: Author: Quarter: ADAN Site Number: JR59 Nos. Of families: 1 Returnees: Mohammed Abdulla Talab